## MEE 1802
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Établissement National des Équipements techniques et pédagogiques de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-01 | ANÉMOMÈTRE | 1
Affichage LCD.
Vitesse: 0,9 à 35 m/s.
Résolution 0,1 m/s.
MAA-02 | CONDUCTIMÈTRE DE PAILLASSE | 1
Mesure la conductivité, résistivité, salinité, solide dissous et température.
Affichage numérique.
Changement automatique d'échelle.
Calibration automatique.
Compensation de température automatique et manuelle.
Précision (°C): ± 0.3 / 1%.
Température de référence: 20°C ou 25°C.
Résolution (°C): 0.1
Précision TDS: ± 0.5%
Résolution conductivité Plage automatique.
Précision conductivité: ± 0.5% de la v.m.
Gamme de mesure salinité: 0,00 à 42 psu.
Gamme de mesure conductivité jusqu'à 500 mS/cm.
Avec sonde de laboratoire, accessoires et solutions d'étalonnage.
MAA-03 | CONDUCTIMÈTRE DE TERRAIN | 1
Affichage numérique.
Mesure la conductivité, résistivité, salinité, solide dissous et température.
Changement automatique d'échelle.
Calibration automatique.
Compensation de température.
Gamme de mesure 0 à 1999 µ S/cm. 0 à 1999 ms /cm.
Précision: 1%
Avec sonde, accessoires et solutions d'étalonnage.
MAA-04 | DBO MÈTRE | 1
à mesure manométrique avec agitateur inductif à 6 postes.
Précision de la pression de ± 0,5% de la valeur mesurée thermostatée.
6 têtes de mesure, 6 flacons échantillon brun, 6 godets caoutchouc, 6 barreaux magnétique.
L'ensemble est composé de:
1 agitateur inductif pour utilisation en enceinte.
2 flacons (50 g) de soude en pastilles.
1 solution d’inhibiteur de nitrification.
1 fiole jaugée 164 ml.
1 fiole jaugée 432 ml.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MAA-04 | 1 Enceinte thermo statée pour 2 analyseurs DBO à 6 postes à une température de 20 °C ± 1°C, avec réglage de température de 5 à 40°C et affichage digital.
tout accessoires nécessaires pour la mesure de la DBO.
MAA-05 | DCO MÈTRE | 1
à 8 postes.
Ensemble composé de:
1 minéralisateur avec un programmateur d’un portoir 8 postes
1 portoir 8 postes.
8 tubes DCO de 250 ml.
8 réfrigérants à air à 750 mm.
régulateur de température.
MAA-06 | APPAREIL DE MESURE DE L'HUMIDITÉ | 1
LCD, 9999 chiffres.
Capacité du stockage jusqu'à 1000 valeurs.
La gamme: 5% à 95% R.H
La résolution: 0.1% R.H
Avec Système d'acquisition de données.
MAA-07 | OXYMÈTRE PORTABLE | 1
Étalonnage automatique.
Affichage digital: Oxygéne et température.
Gamme de mesure: 0,00 à 50 mg/l O2 et 0 à 600% de saturation.
Précision: 0,01 mg/l O2 et 0,1°C.
Avec sonde étalon.
MAA-08 | PH MÈTRE PORTABLE | 6
Permettant la mesure du PH/REDOX/TEMPÉRATURE.
Plage de mesures:
PH: 0 à 14; Précision ±0.01
mV: +/- 399mV et +/- 1999mV; précision +/- 0,1mV.
Avec: électrode de PH; Sonde de Température; Solutions étalon
Système d'acquisition de données.
MAA-09 | PHOTOMÈTRE PORTABLE | 1
Écran graphique éclairé.
Longueurs d'onde: 345/436/470/540/585/620/690 nm.
Réglage de longueur d'onde automatique.
avec réactifs pour analyse de l'eau.
Précision: ± 1%
Capacité de mémorisation: 200 valeurs.
Avec filtres interférentiels.
Avec système d'acquisition de données.
MAA-10 | SONOMÈTRE | 2
Avec calibreur acoustique.
Plage de mesure: 25 à 130 dB.
Résolution: 0,1dB.
Mémoire: 99 valeurs.
Avec système d'acquisition de données.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-11 | SPECTROPHOTOMÈTRE IR | 1
Gamme spectrale: 7800 à 350 cm-1.
Résolution: 0,5 cm-1.
Avec tous les accessoires et produits pour la mise en marche et l'étalonnage.
MAA-12 | SPECTROPHOTOMÈTRE UV - VISIBLE | 1
Gamme spéciale: 190 à 1100 nm.
Précision: 1%
Avec:
| Support pour cuves. | 5
| Cuves en silice fondue de trajet optique 10 mm. | 10
| Cuvette en polystyrène. | 300
| Cuvette en verre. | 2
| Cuvette en Quartz. | 2
Lampe source (pour rechange):
| Lampe à filament de système. | 3
| Lampe halogène. | 3
| Cellule photoélectrique. | 3
| Solutions étalons. | 3
| Filtre UV, visible. | 3
Adaptateur sélecteur.
Alimentation: 220V -50Hz.
MAA-13 | THERMOMÈTRE DE POCHE | 2
Gamme de mesure 0-250°C.
MAA-14 | TROUSSE D'ANALYSE DE L'EAU | 1
Portative.
Pour l’analyse des paramètres:
acidité - alcalinité.
Chlorures (Cl-).
Sulfite de sodium (Na2SO3).
oxyde de carbone - oxygène dissous.
dureté.
pH.
MAA-15 | TURBIDIMÈTRE | 1
plages de mesure sélectionnables.
Plage de mesure:
0 à 5 NTU - 0 à 2000 NTU.
Longueur d'onde 895 nm.
Avec étalons.
MAA-16 | COMPARATEUR VISUEL DE COULEURS | 2
Avec disques de couleurs de l'élément à analyser et de réactifs spécifiques sous forme de comprimés pré-dosés.
Gammes de mesure:
chlore 0,5 à 6 mg/l.
nitrite 0,1 à 1 mg/l.
acide cyanurique 0 à 80 mg/l.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-17 | COLORIMÈTRE | 1
Détection des cuvettes Automatique avec mémoire d’étalonnage
Écran tactile.
Unité de couleur: Pt/Co.
Longueurs d’onde: 400–700 nm par pas de 20nm.
Précision: 1%
Avec:
| solutions étalons. | 1
| Jeu de 3 filtres de test. | 1
| Cuvettes en verre réutilisable. | 10
| Cuvette en plastique. | 50
MAA-18 | FLOCULATEUR (JAR TEST) | 1
Programmable.
à 6 postes.
Pour des vases de floculation de 1 litre.
Réglage numérique de la Vitesse et de la minuterie.
Comportant:
Pâles et les tiges d’agitation en acier inox, ajustable en hauteur.
Vase de floculation gradué en verre à paroi-épaisse(1000 ml)
Vitesse d’agitation: 10 à 300 tr/min.
Minuterie: 10 à 3600s.
Avec coagulants et floculant d'étalonnage.
Alimentation 220V.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-01 | AGITATEUR MAGNÉTIQUE NON CHAUFFANT | 5
Plateau en acier inoxydable.
Capacité d’agitation: 3 litres.
Vitesse: 0 à 1100 tr/min.
avec jeux de barreaux aimantés (15 - 20 - 30 et 40mm).
OI-02 | AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT | 5
Plateau en acier inoxydable.
Permettant la fixation d'une tige de statif.
Affichage digital et témoin lumineux.
Capacité: 3 litres.
Vitesse: 0 à 1200 tr/mn.
Température max: 450°C avec sécurité de surchauffe.
Avec:
Tige en acier inox (longueur 500 mm).
Pince de serrage avec liège à l’intérieur(écartement 60mm).
Noix de serrage.
Jeux de barreaux aimantés (15 - 20 - 30 et 40mm).
OI-03 | BALANCE ANALYTIQUE | 1
Plateau en acier inoxydable.
Calibrage automatique.
Affichage digital.
Portée: 1000g.
Précision: 0,01g.
OI-04 | BALANCE ANALYTIQUE DE PRÉCISION | 1
Plateau en acier inoxydable.
Calibrage automatique.
Affichage digital.
Portée: 200g.
Précision: 0,0001g.
OI-05 | BAIN-MARIE | 2
Avec couvercle.
Capacité: 20 litres.
Réglage et affichage digital de la température.
Cuve en acier inoxydable.
Avec accessiores(portoir pour tubes à essai, erlens, ballons, panier en acier inoxydable).
OI-06 | BEC BUNSEN | 10
Avec régulation d’air et pointeau de réglage de l’arrivée de gaz.
Convient pour tout gaz.
Avec accessoires:
Support trépied pour bec bunsen.
Plaque en toile avec acier céramique.
Tuyau à gaz pour brûleur.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-07 | BROYEUR- MIXEUR A COUTEAUX DE LABORATOIRE | 1
Pour broyage, homogénéisation et mélange de substances à forte teneur en eau, en huile ou en graisse ainsi que pour le broyage de matériaux secs, tendres, mi-durs et fibreux.
Couteaux et supports en inox.
Bol et couvercle en plastique auto lavable.
Réglage numérique de la vitesse et de la durée de broyage.
Capacité: 1000 ml.
Vitesse: 500 - 4000 tr/ min.
Granulométrie finale:< 300 µm.
OI-08 | CHRONOMÈTRE NUMÉRIQUE | 5
Chrono 24 heures ; Résolution 1/100s.
OI-09 | DÉBITMÈTRE A FLOTTEUR | 5
0-25 1/min, pour gaz et liquide.
OI-10 | DISTILLATEUR | 1
En acier inoxydable.
Capacité: 8 litres / heure.
Avec: réservoir, tuyaux d'alimentation et de sortie d'eau, collier de serrage, et produits de détartrage.
OI-11 | ÉTUVE | 1
Enceinte intérieure et rayonnage en acier inoxydable.
Voyants de mise sous tension et de chauffage.
Température réglable.
Affichage de température réelle.
Portes réversibles.
A thermostat frontal.
Température: 220 °C.
Capacité min 60 litres.
OI-12 | EXTRACTEUR DE BARREAUX AIMANTES | 5
Longueur: 250 mm.
OI-13 | FOUR A MOUFLE | 1
A programmation et régulation de la température.
Avec: équipement d'évacuation des gaz,
cheminée avec ventilateur.
1 pince (longueur tige min. 60cm).
Interrupteur de coupure de puissance dès l'ouverture de la porte.
Température max: 1200 °C.
Affichage digital.
Capacité: 15 litres environ.
OI-14 | HOTTE ASPIRANTE A RACCORDEMENT | 1
Pour manipulation de produits nocifs.
Fenêtre coulissante.
Aspiration par la partie supérieure avec filtre.
éclairage intérieur.
Raccordement (eau, gaz, ventilation, électricité).
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite OI-14 | Dimensions externes (L x H x P): 1200x2400x900mm environ.
Livrée avec Accesoires d'éxtraction et d'évacuation.
OI-15 | LAMPE - LOUPE | 1
Montée sur bras articulé.
Lampe fluorescente.
Lentille en verre poli, sans distorsion.
Diamètre de la lentille: 120 mm environ.
Puissance d'éclairage: 20 W environ.
Grossissement: X4
OI-16 | STÉRÉO-MICROSCOPE | 2
Binoculaire à tête inclinée à 45° et rotative sur 360°.
Embase avec valets de fixation pour l'échantillon.
Système d'éclairage LED.
Objectif à zoom: X1 à X4
Oculaires: X10
Avec:
oculaire supplémentaire (x20).
housse et accessoires de nettoyage.
OI-17 | AGITATEUR | 5
Pour Volume inférieur à 25 litres
Vitesse : 50 à 2000 t/min.
Régulation mécanique.
couple maxi 30 N.cm
Livré avec pales d'agitation:
- à hélice 2 lames sur rotule:
Hélice 2 lames pour passage étroit(Ø 50-60 mm, axe 8 mm).
- à hélice profilée:
A pales (Ø 50-60 mm, axe 8 mm).
- à turbine:
A 04 pales (Ø 50-60 mm, axe 8 mm).
OI-18 | NOIX DE SERRAGE RÉGLABLE | 25
Ø 15 à 32 mm.
Réglable.
OI-19 | PAPIER PH | 10
Gammes de 1,0 à 14,0 (Boite de 5 m).
OI-20 | PINCE 2 DOIGTS | 10
En inox.
Pour burette.
OI-21 | PINCE 3 DOIGTS | 10
En métal chromé et 3 doigts plastifiées PVC.
OI-22 | STATIF BASE RECTANGULAIRE RE | 10
Base (200 x 315 mm) tige (Ø 16, H 560).
OI-23 | PINCE DE LABORATOIRE | 2
En acier inox.
Utilisation pour creuset, tube ou ballon.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-24 | PINCE RONDE | 5
En inox.
OI-25 | PLATEAU ÉLÉVATEUR
Support en acier inoxydable.
Avec:
| 15*15 cm de base. | 5
| 24*24 cm de base. | 5
OI-26 | POIRE DE SÉCURITÉ A 3 BILLES | 10
En caoutchouc.
OI-27 | POMPE A VIDE | 2
Débit nominal 13-15 l/min
Vide limite absolu 100 mbar
Pression 3-4 bars.
OI-28 | POMPE DE TRANSFERT | 1
Débit max 5 l/min.
Pression 2 bar.
auto amorçante.
OI-29 | SPATULE | 10
en acier inoxydable.
OI-30 | THERMOMÈTRE | 10
en verre a mercure.
de -20 à 150°C.
Livré avec pince de serrage.
OI-31 | BECHER FORME HAUTE
| 05 ml. | 10
| 10 ml. | 10
| 25 ml. | 20
| 50 ml. | 20
| 100 ml. | 20
| 150 ml. | 20
| 250 ml. | 20
| 400 ml. | 10
| 600 ml. | 10
| 800 ml. | 5
| 1000ml. | 5
OI-32 | BURETTE
| 10 ml. | 10
| 25 ml. | 10
| 50 ml. | 10
OI-33 | ENTONNOIR EN VERRE
| 40 Ø x 75 H. | 5
| 80 Ø x 140 H. | 5
| 200 Ø x 325 H. | 5
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-34 | ÉPROUVETTE GRADUÉE
| 05 ml. | 5
| 10 ml. | 10
| 25 ml. | 20
| 50 ml. | 20
| 100 ml. | 20
| 250 ml. | 20
| 500 ml. | 10
| 1000ml. | 5
| 2000ml. | 2
OI-35 | ERLENMEYER COL LARGE
| 25 ml. | 10
| 50 ml. | 10
| 100 ml. | 10
| 200 ml. | 5
| 250 ml. | 5
OI-36 | ERLENMEYER COL ÉTROIT
| 25 ml. | 10
| 50 ml. | 10
| 100 ml. | 10
| 200 ml. | 5
| 250 ml. | 5
OI-37 | FIOLE JAUGÉE AVEC BOUCHON RODE
| 5 ml. | 20
| 10 ml. | 20
| 20 ml. | 25
| 25 ml. | 25
| 50 ml. | 40
| 100 ml. | 20
| 200 ml. | 20
| 250 ml. | 20
| 500 ml. | 10
| 1L. | 10
| 2L. | 5
OI-38 | FLACON DE VERRE
| 150 ml. | 25
| 300 ml. | 25
OI-39 | FLACON D'ÉCHANTILLON N EN POLYÉTHYLÈNE
| 30 ml. | 100
| 60 ml. | 50
| 125 ml. | 50
| 250 ml. | 50
| 500 ml. | 50
| 1000ml. | 25
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-40 | FLACON ROND EN VERRE
| 25 ml. | 100
| 50 ml. | 50
| 100 ml. | 50
| 250 ml. | 50
| 500 ml. | 50
| 1000ml. | 25
OI-41 | PIPETTE GRADUÉE
| 0,5 ml à 0,005 divisions. | 5
| 1 ml à 0,01 divisions. | 5
| 1 ml à 0,1 divisions. | 20
| 2 ml à 0,1 divisions. | 20
| 5 ml à 0,1 divisions. | 20
| 10 ml à 0,1 divisions. | 20
| 25 ml à 0,1 divisions. | 20
OI-42 | PIPETTE JAUGÉE
| 0.5 ml. | 5
| 1 ml. | 5
| 2 ml. | 5
| 5 ml. | 5
| 10 ml. | 5
| 20 ml. | 5
| 25 ml. | 5
OI-43 | PISSETTE AVEC BEC VERSEUR CENTRAL
| 125 ml. | 10
| 250 ml. | 10
OI-44 | TUBE A ESSAIS
| 10 ml. | 200
| 23 ml. | 500
| 29 ml. | 100
OI-45 | TUYAU SOUPLE DE LABORATOIRE
| Ø int 0,8 mm. Ø ext 2,4 mm. longueur 5m. | 1
| Ø int 1,6 mm. Ø ext 3,2 mm. longueur 5m. | 1
| Ø int 1,6 mm. Ø ext 4,8 mm. longueur 5m. | 1
| Ø int 2,0 mm. Ø ext 4,0 mm. longueur 5m. | 1
| Ø int 5,0 mm. Ø ext 8,0 mm. longueur 5m. | 1
| Ø int 6,0 mm. Ø ext 8,0 mm. longueur 10m. | 1
| Ø int 7,0 mm. Ø ext 10,0 mm. longueur 25m. | 1
| Ø int 10,0 mm. Ø ext 14,0 mm. longueur 25m. | 1
| Ø int 16,0 mm. Ø ext 20,8 mm. longueur 25m. | 1
OI-46 | TUYAU A VIDE
| Ø int 4,8 mm. Ø ext 14,4 mm. longueur 10m. | 1
| Ø int 12,8 mm. Ø ext 28,6 mm. longueur 10m. | 1
| Ø int 6,4 mm. Ø ext 16,0 mm. longueur 10m. | 1
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-47 | VERRE A MONTRE | 20
Ø 40mm.
OI-48 | CAPSULE A ÉVAPORATION EN VERRE
| 15 ml. | 10
| 45 ml. | 10
| 60 ml. | 10
| 170 ml. | 5
| 600 ml. | 2
OI-49 | PORTOIR POUR TUBE A ESSAIS | 10
Ø 10 - 30 mm. Pour 20 tubes.
OI-50 | CREUSET EN PORCELAINE FORME BASSE
| 25 ml. | 5
| 50 ml. | 5
| 150 ml. | 5
OI-51 | FIOLE A VIDE EN VERRE POUR FILTRATION | 5
500 ml.
OI-52 | BOUCHON PERCE EN CAOUTCHOUC
| Ø du trou: 5 mm. Ø inf/sup: 16/20 mm. | 5
| Ø du trou: 9,5 mm. Ø inf/sup: 33/41 mm. | 5
| Ø du trou: 13 mm. Ø inf/sup: 33/41 mm. | 5
OI-53 | JOINT CONIQUE EN CAOUTCHOUC
| Ø int: 7 mm. Ø extinf/sup: 12/22 mm. | 5
| Ø int: 9 mm. Ø extinf/sup: 16/29 mm. | 5
| Ø int: 15 mm. Ø extinf/sup: 22/36 mm. | 5
| Ø int: 19 mm. Ø extinf/sup: 27/44 mm. | 5
| Ø int: 24 mm. Ø extinf/sup: 33/53 mm. | 5
OI-54 | ENTONNOIR BUCHNER EN PORCELAINE
| Ø filtre: 55 mm. Hauteur: 104 mm. | 5
| Ø filtre: 70 mm. Hauteur: 146 mm. | 5
| Ø filtre: 90 mm. Hauteur: 169 mm. | 5
| Ø filtre: 110 mm. Hauteur: 213 mm. | 5
OI-55 | PAPIER FILTRE QUALITATIF EN DISQUE
| 55 mm. | 200
| 70 mm. | 200
| 90 mm. | 200
OI-56 | PAPIER FILTRE QUALITATIF PLISSE
| 110 mm. | 200
| 125 mm. | 200
| 150 mm. | 200
| 185 mm. | 200
OI-57 | BALLON FOND ROND COL ÉTROIT
| 50 ml. | 10
| 100 ml. | 10
| 200 ml. | 10
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-58 | BALLON FOND ROND COL LARGE
| 50 ml. | 10
| 100 ml. | 10
| 200 ml. | 10
OI-59 | BALLON FOND PLAT COL ÉTROIT
| 50 ml. | 10
| 100 ml. | 10
| 200 ml. | 10
OI-60 | BALLON FOND PLAT COL LARGE
| 50 ml. | 10
| 100 ml. | 10
| 200 ml. | 10
OI-61 | BALLON FOND ROND COL RODE
| 50 ml (29/32). | 10
| 100 ml (29/32). | 10
| 200 ml (29/32). | 10
OI-62 | BALLON FOND ROND BICOL RODE
| 100 ml (29/32-14/23). | 5
| 250 ml (29/32-14/23). | 5
OI-63 | Ballon tri-COL RODE
| 100 ml (29/32-2x 14/23). | 5
| 250 ml (29/32-2x 14/23). | 5
OI-64 | CRISTALLISOIR
| 25 ml. | 5
| 50 ml. | 5
| 100 ml. | 5
| 250 ml. | 5
| 500 ml. | 2
| 1 litre. | 2
| 2 litre. | 2
OI-65 | CUVE A PRÉPARATION
| 600 ml. | 2
| 1125 ml. | 2
OI-66 | RODET EN VERRE
| 14/23 | 10
| 29/32 | 10
OI-67 | RODET EN VERRE COUDE (90°)
| 14/23 | 10
| 29/32 | 10
OI-68 | RODET EN VERRE COUDE (120°)
| 14/23 | 10
| 29/32 | 10
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-69 | BECHER DE PRÉLÈVEMENT
Pour prélèvement de produits chimiques en cuve ou fût.
Entièrement en polypropylène.
complets avec canne à angle fixe.
longueur 1 m.
Capacité:
| 250 ml. | 5
| 500 ml. | 5
| 1000 ml. | 2
OI-70 | GOUPILLON | 20
Pour ballons longueur 450 mm et diam de la houppe 50 mm.
Souple.
Flexible.
Manche en caoutchoucs recouvert de PVC.
OI-71 | GOUPILLON | 20
Pour eprouvettes et tube a essais longueur 300 mm et diam de la houppe 25 mm.
Souple.
Flexible.
Manche en caoutchoucs recouvert de PVC.
OI-72 | GOUPILLON | 20
Pour tubes fins long 70 mm et diamètre de la houppe 3 mm.
OI-73 | EGOUTOIR | 2
Mixte (à poser et accrocher).
En PVC.
Avec plateau pour égouttage.
Capacité: 60 emplacements (Tubes; ballons; Bechers …).
OI-74 | SUPPORT INCLINE POUR PIPETTES | 2
En PVC, avec plateau pour égouttage.
Capacité: 20 pipettes.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: AGENCEMENT
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
A-01 | PAILLASSE DOUBLE 2 x 3 POSTES DE TRAVAIL | 1
(3 postes de part et d’autre de la paillasse)
Longueur: 4500mm.
Largeur: 1600mm.
Hauteur: 900mm.
Étagère centrale de rangement sur paillasse avec matière résistante aux produits chimiques (acides et bases).
hauteur: 800mm environ à partir du plan de travail.
Plan de travail étanche en grés de céramique vitrifiée, résistant aux agents chimiques (acides ; bases ...).
Dispositif de réglage de l’horizontalité et de fixation au sol
Meubles inférieurs pour rangement, avec portes verrouillables avec étagères renforcées.
Évier latéral en céramique avec robinet (eau froide; eau chaude) avec égouttoir.
01 petit évier avec robinet pour chaque poste.
01 robinet de gaz pour chaque poste.
01 prise électrique 220V pour chaque poste.
A-02 | PAILLASSE MURALE A 3 POSTES DE TRAVAIL | 1
Longueur: 3500 mm environ.
Largeur: 750 mm environ.
Hauteur: 900 mm.
01 robinet de gaz pour chaque poste.
01 prise électrique 220V pour chaque poste.
Dispositif de réglage de l’horizontalité et de fixation au sol
A-03 | PAILLASSE PROFESSEUR | 1
Dimensions: 2000x750x900 mm.
Avec tiroirs de rangement verrouillables.
Plan de travail étanche en grés de céramique vitrifiée, résistant aux agents chimiques (acides : bases ...).
Évier latéral en céramique avec robinet (eau chaude eau froide).
01 robinet de gaz.
02 prises électriques 220V.
Dispositif de réglage de l’horizontalité et de fixation au sol
Équipée de l’armoire de distribution électrique avec commande de distribution de gaz et d’électricité pour les paillasses.
Avec bouton poussoir d’arrêt d’urgence.
A-04 | TABOURET | 26
Tournant.
réglable en hauteur.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: AGENCEMENT
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
A-05 | ARMOIRES
A-05-01 | Pour stockage de produits dangereux | 1
A 04 compartiments avec portes battantes fermant à clé et repérés par un symbole normalisé( Acides, Bases, Inflammables et Toxiques), En acier, avec orifice de ventilation.
Contenant plusieurs étagères robustes, et chaque étagère possédant un bac amovible en PVC.
Dimensions approximatives: 1800x1000x500mm (hxlxP).
A-05-02 | Pour stockage de produits & matériels | 2
Bi-étagers.
Partie basse à 02 portes battantes fermant à clé, avec étagères.
Partie haute avec étagères et vitrines à 02 glaces coulissantes et fermant à clé.
Dimensions approximatives: 2000x1200x500mm (hxlxP).
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D'ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-01 | Acide Acétique. En litre | 2
MO-02 | Acide borique 47%. En litre | 0.5
MO-03 | Acide Chlorhydrique 30 %. En litre | 2
MO-04 | Acide citrique Anhydre. En gramme | 250
MO-05 | Acide diphosphorique 98%. En gramme | 50
MO-06 | Acide nitrique 65%. En litre | 2
MO-07 | Acide phosphoreux 42 %. En litre | 1
MO-08 | Acide phosphorique 84%. En litre | 1
MO-09 | Acide sulfurique 95%. En litre | 2
MO-10 | Alcool benzélique. En litre | 0.5
MO-11 | Alcool butylique primaire. En litre | 0.5
MO-12 | Alcool butylique secondaire. En litre | 0.5
MO-13 | Alcool butylique tertiaire. En litre | 0.5
MO-14 | Alcool iso butylique. En litre | 0.5
MO-15 | Alcool iso propylique. En litre | 0.5
MO-16 | Aldéhyde acétique. En litre | 0.5
MO-17 | Aldéhyde benzoïque. En litre | 0.5
MO-18 | Aluminium. En gramme | 100
MO-19 | Argent. En gramme | 10
MO-20 | Carbonate de calcium. En gramme | 500
MO-21 | Chlorure d'ammonium. Cristallisé, En gramme. | 500
MO-22 | Chlorure d'argent. En gramme | 10
MO-23 | Chlorure de calcium. En gramme | 50
MO-24 | Chlorure de chaux. En gramme | 2000
MO-25 | Chlorure de cuivre. En gramme | 100
MO-26 | Chlorure de nickel. En gramme | 100
MO-27 | Chlorure de potassium. En gramme | 100
MO-28 | Chlorure de sodium. En gramme | 100
MO-29 | Chlorure de zinc. En gramme | 100
MO-30 | Cobalt. En gramme | 10
MO-31 | Cuivre. En gramme | 100
MO-32 | cyclohexane. En litre | 0.5
MO-33 | Eau oxygénée. En litre | 1
MO-34 | Étain. En gramme | 10
MO-35 | Hydroxyde de sodium En pastilles. En gramme | 1000
MO-36 | Hydroxyde de potassium En pastilles. En gramme | 1000
MO-37 | Iode. En gramme | 100
MO-38 | Magnésium. En gramme | 10
MO-39 | Manganèse. En gramme | 10
MO-40 | Nickel. En gramme | 10
MO-41 | Nitrate d'ammonium. En gramme | 500
MO-42 | Nitrate d'argent. En gramme | 100
MO-43 | Nitrate de cuivre. En gramme | 10
MO-44 | Nitrate de nickel. En gramme | 10
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Spécialité : ENVIRONNEMENT
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D'ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-45 | Nitrate de potassium. En gramme | 100
MO-46 | Nitrate de sodium. En gramme | 100
MO-47 | Nitrate de zinc. En gramme | 100
MO-48 | Oxyde d'argent. En gramme | 10
MO-49 | Oxyde de cuivre. En gramme | 10
MO-50 | Oxyde de nickel. En gramme | 10
MO-51 | Oxyde de zinc. En gramme | 10
MO-52 | Phénol. En gramme | 100
MO-53 | Sulfate d'ammonium. En gramme | 100
MO-54 | Sulfate d'argent. En gramme | 50
MO-55 | Sulfate de nickel. En gramme | 50
MO-56 | Sulfate de zinc. En gramme | 100
MO-57 | Zinc. En gramme | 100