## INT1601
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Établissement National des Équipements techniques et pédagogiques de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM
Spécialité: INFORMATIQUE/OPTION: DÉVELOPPEUR WEB ET MULTIMÉDIA
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATÉRIELS DIDACTIQUES ET INFORMATIQUE (SALLE INFORMATIQUE)
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MDI-01 | MICROORDINATEURS | 13
Processeur Intel i5 dernière génération ou équivalent.
RAM: 16 GO.
Disque dur: 1 To.
Lecteur optique DVD +/-RW.
Carte réseaux RJ-45 et Wifi.
Périphérique:
Ecran plat 22 pouces ou plus.
Clavier AZERTY 105 touches bilingue.
Souris optique USB.
Logiciels:
Windows 11 professionnel ou plus version française 64 bits.
Microsoft office 2016 multi-langue ou plus.
Logiciel de protection – antivirus.
tous les logiciels doivent être avec licence.
Onduleur:
220v.
Puissance de 800 VA – 2 Sorties au minimum.
MDI-02 | IMPRIMANTE | 1
Technologie Laser.
Format A4 - Interfaces USB.
Avec câble USB.
MDI-03 | SCANNER | 1
à plat - modèle bureau.
Format A4 - Port USB.
MDI-04 | TABLEAU BLANC MURAL | 1
Tableau blanc magnétique avec fixation murale.
Dimensions: 200 x 180cm.
Avec 2 volets.
MDI-05 | VIDÉO PROJECTEUR | 1
Avec systéme de Fixation au plafond.
Interfaces: VGA et HDMI USB + Wifi.
Résolution: 1080 p.
Luminosité 5000 lumens.
Câble HDMI de 20 mètres.
Ecran de projection: Manuel environ 240 x 180 cm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM
Spécialité: INFORMATIQUE/OPTION: DÉVELOPPEUR WEB ET MULTIMÉDIA
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATÉRIELS DIDACTIQUES ET INFORMATIQUE (SALLE INFORMATIQUE)
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MDI-06 | ARMOIRE DE BRASSAGE | 1
9U avec 1 Panneau de brassage 24 ports.
Equipée d’une serrure.
MDI-07 | SWITCH | 1
Rackable.
24 ports RJ45 Gigabit.
Modèle Plug-and-Play.
MDI-08 | POINTS D´ACCÈS WIFI 6 | 1
Port Gigabit Ethernet RJ-45
MDI-09 | CABLE ET GOULOTTE | 1
Lot de câblage de cat6, goulotte et prises murales pour 13 postes et toutes sugestions utiles.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM
Spécialité: INFORMATIQUE/OPTION: DÉVELOPPEUR WEB ET MULTIMÉDIA
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATÉRIELS DIDACTIQUES ET INFORMATIQUE (LABORATOIRE)
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MDI-10 | MICROORDINATEUR | 1
Serveur rackable.
Processeur Xeon dernière génération.
RAM: 32 Go.
SSD: 1 To.
2 Carte réseaux RJ-45
Logiciel:Windows server 2019 ou plus version française 64 bits.
Onduleur
220v.
Puissance de 1000 VA - avec 4 Sorties minimum.
MDI-11 | MICROORDINATEUR | 1
Processeur Intel i7 dernière génération ou équivalent.
RAM: 32 Go.
1 To SSD.
1 To HDD.
Lecteur optique DVD +/-RW.
Carte réseaux RJ-45
Carte réseau Wifi 6
Carte d'extension: Carte graphique 8 Go.
Périphérique:
Ecran plat 22 pouces ou plus.
Clavier AZERTY 105 touches bilingue et Souris optique USB.
Logiciels:
Windows 11 professionnel ou plus version française 64 bits.
Microsoft office 2016 multi-langue ou plus.
Logiciel de protection – antivirus.
Logiciel de traitement d’images matricielles Photoshop.
Logiciel de traitement d’images vectorielles illustrator.
Onduleur:
220v - Puissance de 800 VA.
2 Sorties au minimum.
MDI-12 | MICROORDINATEUR | 12
Processeur Intel i7 dernière génération ou équivalent.
RAM: 32 Go.
1 To SSD.
Lecteur optique DVD +/-RW.
Carte réseaux RJ-45
Carte réseau Wifi 6
Carte d'extension: Carte graphique 8 Go.
Périphérique:
Ecran plat 22 pouces ou plus.
Clavier AZERTY 105 touches bilingue et Souris optique USB.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM
Spécialité: INFORMATIQUE/OPTION: DÉVELOPPEUR WEB ET MULTIMÉDIA
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATÉRIELS DIDACTIQUES ET INFORMATIQUE (LABORATOIRE)
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MDI-12 | Logiciels:
Windows 11 professionnel ou plus version française 64 bits.
Microsoft office 2016 multi-langue ou plus.
Logiciel de protection – antivirus.
Logiciel de traitement d’images matricielles Photoshop.
Logiciel de traitement d’images vectorielles Illustrator.
Onduleur:
220v.
Puissance de 800 VA minimum 2 - Sorties.
MDI-13 | IMPRIMANTE | 1
Technologie Laser.
Format A4.
Interfaces USB et Ethernet RJ45 ou Wifi.
Avec câble USB.
MDI-14 | SCANNER | 1
à plat - modèle bureau.
Format A4.
Port USB.
MDI-15 | TABLEAU BLANC MURAL | 1
Grand format environ (2 x 1.1)m avec 2 volets.
MDI-16 | VIDÉO PROJECTEUR | 1
Fixé au plafond.
Interfaces: VGA et HDMI USB + Wifi.
Résolution: 1080 p.
Luminosité 5000 lumens.
Câble HDMI de 20 mètres.
Ecran de projection: Manuel environ 240 x 180 cm.
MDI-17 | ARMOIRE DE BRASSAGE | 1
12U avec 1 Panneau de brassage 24 ports.
Equipée d’une serrure.
MDI-18 | SWITCH | 1
Rackable.
24 ports RJ45 Gigabit.
Modèle Plug-and-Play.
MDI-19 | POINTS D´ACCÈS WIFI 6 | 1
Port Gigabit Ethernet RJ-45
MDI-20 | CABLE ET GOULOTTE | 1
Lot de câblage de cat6, goulotte et prises murales pour 13 postes et toutes sugestions utiles.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM
Spécialité: INFORMATIQUE/OPTION: DÉVELOPPEUR WEB ET MULTIMÉDIA
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU (SALLE INFORMATIQUE)
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MEB-01 | BUREAU DE PROFESSEUR | 1
En bois.
Rectangulaire avec trois tiroirs à clés.
Dim: environ 2000 x 800 cm.
MEB-02 | CHAISE DE PROFESSEUR | 1
Sur roulette avec dossier réglable.
Chaise ergonomique.
MEB-03 | TABLE DE MICROORDINATEUR | 13
Dim: environ 1000x650x750mm.
Support unité.
Support onduleur.
Tiroir pour clavier et souris.
Câblage encastré.
MEB-04 | CHAISE DE STAGIAIRE | 12
en bois avec ossature métallique.
MEB-05 | ARMOIRE DE RANGEMENT | 1
en bois.
Dim: environ 1800x450x1000 mm.
Avec 4 étagères.
Armoire à deux portes fermant à clef.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM
Spécialité: INFORMATIQUE/OPTION: DÉVELOPPEUR WEB ET MULTIMÉDIA
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU (LABORATOIRE)
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MEB-06 | BUREAU DE PROFESSEUR | 1
en bois.
Rectangulaire avec trois tiroirs à clés.
Dim: environ 2000 x 800 cm.
MEB-07 | CHAISE DE PROFESSEUR | 1
Sur roulette avec dossier réglable.
Chaise ergonomique.
MEB-08 | TABLE DE MICROORDINATEUR | 13
Dim: environ 1000x650x750mm.
Support unité.
Support onduleur.
Tiroir pour clavier et souris.
Câblage encastré.
MEB-09 | CHAISE DE STAGIAIRE | 12
en bois avec ossature métallique.
MEB-10 | ARMOIRE DE RANGEMENT | 1
en bois.
Dim: environ 1800x450x1000 mm.
Avec 4 étagères.
Armoire à deux portes fermant à clef.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELECOM
Spécialité: INFORMATIQUE/OPTION: DÉVELOPPEUR WEB ET MULTIMÉDIA
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-1 | DISQUE AMOVIBLE | 1
Disque dur externe 1 To.
MO-2 | DVD | 100
4.7 GB sp 120min.