## MME0708
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Établissement National des Équipements techniques et pédagogiques de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-01 | PH/MV MÈTRE DE PAILLASSE | 4
Affichage digital.
Électrodes de PH combine.
Adaptateur sélecteur.
Support articulé.
Gamme de mesure PH: 0-14
Précision 0,01
Compensation de température.
Alimentation 220 V-50 Hz.
Livré avec électrode de rechange.
MAA-02 | PH MÈTRE PORTABLE | 6
Permettant la mesure du PH/REDOX/TEMPÉRATURE.
Plage de mesures:
PH: 0 à 14; Précision ±0.01
mV: +/- 399mV et +/- 1999mV; précision +/- 0,1mV
Avec: électrode de PH; Sonde de Température; Solutions étalon
Système d'acquisition de données.
MAA-03 | CONDUCTIMÈTRE DE PAILLASSE | 1
Mesure la conductivité, résistivité, salinité, solide dissous et température.
Affichage numérique.
Changement automatique d'échelle.
Calibration automatique.
Compensation de température automatique et manuelle.
Précision (°C): ± 0.3 / 1%.
Température de référence: 20°C ou 25°C
Résolution (°C): 0.1
Précision TDS: ± 0.5%
Résolution conductivité Plage automatique.
Précision conductivité: ± 0.5% de la v.m
Gamme de mesure salinité: 0,00 à 42 psu.
Gamme de mesure conductivité jusqu'à 500 mS/cm.
Avec sonde de laboratoire, accessoires et solutions d'étalonnage.
MAA-04 | CONDUCTIMÈTRE DE TERRAIN | 1
Affichage numérique.
Mesure la conductivité, résistivité, salinité, solide dissous et température.
Changement automatique d'échelle.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-04 | Calibration automatique.
Compensation de température.
Gamme de mesure 0 à 1999 µ S/cm. 0 à 1999 ms /cm.
Précision: 1%
Avec:
sonde.
accessoires et solutions d'étalonnage.
MAA-05 | DBO MÈTRE | 1
à mesure manométrique avec agitateur inductif à 6 postes.
Précision de la pression de ± 0,5% de la valeur mesurée thermostatée.
6 têtes de mesure, 6 flacons échantillon brun, 6 godets caoutchouc, 6 barreaux magnétique.
L'ensemble est composé de:
1 agitateur inductif pour utilisation en enceinte.
2 flacons (50 g) de soude en pastilles.
1 solution d’inhibiteur de nitrification.
1 fiole jaugée 164 ml
1 fiole jaugée 432 ml.
1 Enceinte thermo statée pour 2 analyseurs DBO à 6 postes à une température de 20 °C ± 1°C, avec réglage de température de 5 à 40°C et affichage digital.
tout accessoires nécessaires pour la mesure de la DBO.
MAA-06 | DCO MÈTRE | 1
à 8 postes.
Ensemble composé de:
1 minéralisateur avec un programmateur d’un portoir 8 postes.
1 portoir 8 postes.
8 tubes DCO de 250 ml.
8 réfrigérants à air à 750 mm.
régulateur de température.
MAA-07 | COLORIMÈTRE | 1
Détection des cuvettes Automatique avec mémoire d’étalonnage.
Écran tactile.
Unité de couleur: Pt/Co.
Longueurs d’onde: 400–700 nm par pas de 20nm.
Précision: 1%.
Avec:
| solutions étalons. | 1
| Jeu de 3 filtres de test. | 1
| Cuvettes en verre réutilisable. | 10
| Cuvette en plastique. | 50
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MAA-08 | SPECTROPHOTOMÈTRE UV - VISIBLE | 1
Gamme spéciale: 190 à 1100 nm.
Précision: 1%
Avec:
| Support pour cuves. | 5
| Cuves en silice fondue de trajet optique 10 mm. | 10
| Cuvette en polystyrène. | 300
| Cuvette en verre. | 2
| Cuvette en Quartz. | 2
Lampe source (pour rechange):
| Lampe à filament de système. | 3
| Lampe halogène. | 3
| Cellule photoélectrique. | 3
| Solutions étalons. | 3
| Filtre UV, visible. | 3
Adaptateur sélecteur.
Alimentation: 220V -50Hz.
MAA-09 | OXYMÈTRE PORTABLE | 1
Étalonnage automatique.
Affichage digital: Oxygéne et température
Gamme de mesure: 0,00 à 50 mg/l O2 et 0 à 600% de saturation.
Précision: 0,01 mg/l O2 et 0,1°C.
Avec sonde étalon.
MMA-10 | THERMOMÈTRE DE POCHE | 2
Gamme de mesure 0-250°C.
MMA-11 | TROUSSE D'ANALYSE DE L'EAU | 1
Portative.
Pour l’analyse des paramètres:
acidité.
alcalinité.
Chlorures (Cl-).
Sulfite de sodium (Na2SO3).
oxyde de carbone.
oxygène dissous,dureté , pH.
MMA-12 | TURBIDIMÈTRE | 1
Plages de mesure sélectionnables.
Plage de mesure:
0 à 5 NTU.
0 à 2000 NTU.
Longueur d'onde 895 nm.
Avec étalons.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MMA-13 | BALANCE ANALYTIQUE | 1
Plateau en acier inoxydable.
Calibrage automatique.
Affichage digital.
Portée: 1000g ; Précision: 0,01g.
MMA-14 | BALANCE ANALYTIQUE DE PRÉCISION | 1
Plateau en acier inoxydable.
Calibrage automatique.
Affichage digital.
Portée: 200g.
Précision: 0,0001g.
MMA-15 | COMPARATEUR VISUEL DE COULEURS | 2
Avec disques de couleurs de l'élément à analyser et de réactifs spécifiques sous forme de comprimés pré-dosés.
Gammes de mesure:
chlore 0,5 à 6 mg/l
nitrite 0,1 à 1 mg/l
acide cyanurique 0 à 80 mg/l
MMA-16 | AGITATEUR MAGNÉTIQUE | 5
Plateau en acier inoxydable.
Capacité d’agitation: 3 litres.
Vitesse: 0 à 1100 tr/min.
Livré avec jeux de barreaux aimantés: 15 - 20 - 30 et 40mm.
MMA-17 | AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT | 5
Plateau en acier inoxydable.
Permettant la fixation d'une tige de statif.
Affichage digital et témoin lumineux.
Capacité: 3 litres.
Vitesse: 0 à 1200 tr/mn.
Température max. 450°C avec sécurité de surchauffe.
Livré avec:
Tige en acier inox (longueur 500 mm).
Pince de serrage avec liège à l’intérieur (écartement 60mm).
Noix de serrage.
Jeux de barreaux aimantés (15 - 20 - 30 et 40mm).
MMA-18 | CENTRIFUGEUSE UNIVERSELLE | 1
vitesse de rotation jusqu'à 6000 trs/mn.
Minuteur 1-15 mn et position continue.
avec rotors:
Capacité: 6 tubes de 15 ml.
Capacité: 4 tubes de 30 ml.
Alimentation 220 v 50 hz.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MMA-19 | ÉTUVE | 1
Enceinte intérieure et rayonnage en acier inoxydable.
Plateaux réglable.
Capacité min 60 litres.
Thermostat frontal.
Température: 220 °C.
MMA-20 | AUTOCLAVE A CONTRÔLE AUTOMATIQUE | 1
Capacité: 75 litres.
En acier inoxydable.
Panier avec poignée pour autoclave et robinet de purge d'air.
Avec tous les accessoires de mise en marche et de nettoyage.
Contrôle automatique.
Pression 3 bars au maximum.
MMA-21 | FOUR A MOUFLE | 1
A programmation et régulation de la Température.
Avec équipement d'évacuation des gaz, cheminée avec ventilateur.
pince(longueur tige min 60cm).
Interrupteur de coupure de puissance dès l'ouverture de la porte.
Température max 1200 °C.
Affichage digital.
Capacité: 15 litres environ.
MMA-22 | BAIN-MARIE | 1
Avec couvercle.
Capacité: 20 litres.
Réglage et affichage digital de la température.
Avec accessiores(portoir pour tubes à essai, erlens, ballons, panier en acier inoxydable).
Régulation électronique de la température jusqu'à 100°C.
Cuve en acier inoxydable.
MMA-23 | PLAQUE CHAUFFANTE | 2
Acier inoxydable.
Régulateur de température.
Température max: 450°C avec sécurité de surchauffe.
Voyant lumineux de fonctionnement.
MMA-24 | REFRIGERATEUR CONGÉLATEUR COMBINE | 1
Capacité totale: environ 250 litres.
Réfrigérateur à dégivrage automatique.
Congélateur à tiroirs monoblocs.
Étagères réfrigérées.
Avec régulation de température.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MMA-25 | DISTILLATEUR AUTOMATIQUE | 1
En acier inoxydable.
Avec:
Réservoir, tuyaux d'alimentation et de sortie d'eau, collier de serrage,produits de détartrage.
Capacité: 8 litres / heure.
MMA-26 | DEMINERALISATEUR | 1
Résines échangeuses mixtes régénérables.
Support en PVC.
Raccordements.
Conductivité 0,5 à 30 µs/cm.
Débit: 2 l/h.
Livrée avec résines de chargement.
MMA-27 | HOTTE ASPIRANTE A RACCORDEMENT | 1
Pour manipulation de produits nocifs.
Fenêtre coulissante.
Aspiration par la partie supérieure avec filtre.
éclairage intérieur.
Raccordement (eau, gaz, ventilation, électricité).
Dimensions externes (L x H x P): 1200x2400x900mm environ.
Livrée avec Accesoires d'éxtraction et d'évacuation.
MMA-28 | FLOCULATEUR (JAR TEST) | 1
Programmable.
à 6 postes.
pour des vases de floculation de 1 litre.
réglage numérique de la Vitesse et de la minuterie.
Comportant:
Pâles et les tiges d’agitation en acier inox, ajustable en hauteur.
Vase de floculation gradué en verre à paroi-épaisse(1000 ml)
Vitesse d’agitation: 10 à 300 tr/min.
Minuterie: 10 à 3600s.
Avec coagulants et floculant d'étalonnage.
Alimentation 220V.
MMA-29 | CHRONOMÈTRE NUMERIQUE | 5
Chrono 24 heures.
Résolution 1/100s.
MMA-30 | MICROSCOPE BINOCULAIRE | 1
Revolver à 4 objectifs.
Tube incliné tournant à 360°.
Avec housse, huile d'immersion et accessoires de nettoyage et ampoule de rechange.
Transformateur incorporé.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite MMA-30 | Grossissement: 40x - 100x - 400x -1000x.
Objectifs: 4x / 10x / 40x / 100x.
porte lame de microscopie.
| Lame (paquet de 100). | 2
| lamelles (paquet de 100). | 5
MMA-31 | RAMPE DE FILTRATION | 2
Capacité de 500 ml pour filtre de diamètre 50 mm.
avec robinets d'arrêt et raccordement à la source de vide.
Livrée avec:
03 entonnoirs.
Fioles erlenmeyer avec raccordement à la sources de vide unique.
Tuyaux souples de raccordement.
Bouchons en caoutchoucs.
Pompe à vide.
avec filtres à 0,45 µ (paquet de 100)et support filtre.
MMA-32 | ÉTUVE d'INCUBATION | 1
Parois intérieures en acier inoxydable.
Voyants de mise sous tension et de chauffage.
Température réglable.
Affichage de température.
Portes réversibles.
Dispositif de sécurité avec coupure automatique de la puissance de chauffe.
A thermostat frontal.
Température: 100 °C.
Capacité min 60 litres.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-01 | GOUPILLON | 20
Pour ballons longueur 450 mm et diam de la houppe 50 mm.
Souple.
Flexible.
Manche en caoutchoucs recouvert de PVC.
OI-02 | GOUPILLON | 20
Pour eprouvettes et tube a essais longueur 300 mm et diam de la houppe 25 mm.
Souple.
Flexible.
Manche en caoutchoucs recouvert de PVC.
OI-03 | GOUPILLON | 20
Pour tubes fins long 70 mm et diamètre de la houppe 3 mm.
OI-04 | GRAISSE POUR RODAGE ET ROBINET ( SILICONE) | 5
En tube.
Stable jusqu'à 250 °C.
Faible tension de vapeur.
OI-05 | MICROPIPETTE
Éjecteur de cône incorporé Réglage de volume.
Refoulement en deux fois permettant la technique de pipetage inverse.
Réglage manuel.
Avec embout adapté.
| Pipette 20 à 200 µl. | 5
| Pipette 50 à 200 µl. | 5
| Pipette 100 à 1000 µl. | 5
OI-06 | PORTE PIPETTE EN ACIER INOXYDABLE | 10
Diamètre 90 mm.
OI-07 | POIRE EN CAOUTCHOUC POUR PIPETTE | 10
Adaptable à toutes les pipettes à billes.
OI-08 | PINCE POUR BECHER
En acier inoxydable.
| Ouverture 60 mm. | 10
| Ouverture 100 mm. | 10
OI-09 | PINCE POUR CREUSET | 10
Bouts courbés.
Acier inoxydable.
Longueur: 60 cm.
OI-10 | PINCE POUR BURETTE | 50
Alliage léger a vis laiton , pour tige de 8 mm.
OI-11 | PINCE POUR RÉCIPIENT | 10
Fonte chromée avec vis de serrage.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-12 | PAPIER PH UNIVERSEL | 10
En Ruban.
Dans un boîtier avec couleur de PH sur le couvercle de 1 à 14
OI-13 | PAPIER JOSEPH | 100
Jeu de 40 feuilles de 35 x 40 cm.
OI-14 | SPATULE SIMPLE | 10
Acier inoxydable.
Lame étroite.
Longueur 150 mm.
OI-15 | SPATULE DOUBLE | 10
Acier inoxydable.
Double extrémités.
Longueur 200 mm.
OI-16 | DESSICCATEUR EN VERRE | 5
Capacité: 5L.
Avec couvercle à bouton y compris disque en porcelaine.
émaillée.
Trou central: 20mm.
Autres trous: de 5mm.
Gel de silice(indicateur de saturation virant du bleu au rose
OI-17 | COMPTEUR ÉLECTRONIQUE DE COLONIE | 1
Avec accessoires: embout, marqueur, loupe flexible, lampe.
grille avec adaptateur de centrage.
Pour tout type de stylo.
Signal sonore à chaque pression.
Pour boite pétri jusqu’à 145 mm.
OI-18 | BECHER EN VERRE
Forme basse , en pyrex graduée capacité:
| 25 ml. | 5
| 50 ml. | 5
| 100 ml. | 25
| 250 ml. | 25
| 500 ml. | 10
| 1000 ml. | 10
Forme haute , en pyrex graduée capacité:
| 25 ml. | 5
| 50 ml. | 5
| 100 ml. | 25
| 250 ml. | 25
| 500 ml. | 10
| 1000 ml. | 10
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-19 | BECHER EN POLYPROPYLÈNE
A bec , gradué , translucide capacité:
| 25 ml. | 5
| 50 ml. | 5
| 100 ml. | 25
| 250 ml. | 25
| 500 ml. | 10
| 1000 ml. | 10
OI-20 | BURETTE MANUELLE
Avec robinet, clé verre , avec entonnoir, graduation indélébile à 0,1 ml et 0,01 ml
Capacité:
| 25ml. | 10
| 50 ml. | 25
| 100 ml. | 25
OI-21 | BURETTE A ZÉRO AUTOMATIQUE
Muni de poire en caoutchouc.
Flacon en verre blanc de 2 litres à rodages normalisé.
Avec ou robinet entre le flacon et la burette.
Graduation indélébile.
| 25 ml. | 10
| 50 ml. | 25
| 100 ml. | 25
OI-22 | COLONNE
Avec robinet, en verre.
| 250 ml. | 10
| 500 ml. | 10
OI-23 | PIPETTE JAUGEE GRADUEE A 2 TRAITS
Avec boule de sûreté
zéro en haut
graduation
Capacité:
| 1 ml. | 5
| 2 ml. | 5
| 5 ml. | 5
| 10 ml. | 10
| 25 ml. | 10
| 50 ml. | 25
| 100 ml. | 25
OI-24 | PIPETTE PASTEUR EN VERRE A USAGE UNIQUE | 20
En paquet de 100. Verre sodocalcique.
Pointes soudées et bouts cotonnés.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-25 | ERLENMAYER
à ouverture étroite.
En verre de pyrex avec graduation.
| 25 ml. | 5
| 50 ml. | 5
| 100 ml. | 29
| 250 ml. | 29
OI-26 | FIOLE JAUGEE
Verre borosilicate.
Avec rodage à un trait.
| 50 ml. | 10
| 100 ml. | 20
| 250 ml. | 25
| 500 ml. | 25
| 1000 ml. | 25
OI-27 | ÉPROUVETTE GRADUEE
Verre pyrex.
pied hexagonal à bec.
gradué.
| 50 ml. | 25
| 100 ml. | 25
| 250 ml. | 25
OI-28 | ÉPROUVETTE EN MATIÈRE PLASTIQUE
Polypropylène ou en résine transparente.
| 50 ml. | 10
| 100 ml. | 10
| 250 ml. | 10
OI-29 | AMPOULE A DÉCANTER SPHÉRIQUE
Verre borosilicate.
Bouchon à rodage.
Capacité:
| 125 ml. | 25
| 250 ml. | 25
OI-30 | AMPOULE A DÉCANTER CONIQUE
Verre borosilicaté.
Bouchon à rodage.
| capacité: 125 ml | 25
| capacité: 250 ml. | 25
OI-31 | DENSIMÈTRE A USAGE GENERAL | 2
De 0,60 à 2,75 g/ml avec lecture au dessous du ménisque.
Subdivision 0,005 g/ml.
Température d’étalonnage 20 °C.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-32 | BALLON A FOND PLAT
Col large.
Bouchon rodé.
Capacité:
| 250 ml. | 25
| 500 ml. | 25
| 1000 ml. | 25
OI-33 | ENTONNOIR
Tige courte.
Verre borosilicaté avec Forme conique 60°.
| Ø = 25 mm. | 10
| Ø = 50 mm. | 10
| Ø = 70 mm. | 10
| Ø = 100 mm. | 10
OI-34 | ENTONNOIR
Tige longue.
Verre borosilicaté.
| Ø = 25 mm. | 10
| Ø = 50 mm. | 10
| Ø = 70 mm. | 10
| Ø = 100 mm. | 10
OI-35 | FLACON | 25
Verre claire.
Bouchon verre à rodage normalisé.
Tête plate.
Capacité: 1000 ml.
OI-36 | FLACON COMPTE -GOUTTES
Bouchon casquette.
Verre claire ou jaune.
Capacité:
| 30 ml. | 25
| 50 ml. | 25
| 100 ml. | 25
OI-37 | FLACON EN MATIÈRE PLASTIQUE | 25
Forme cylindrique étroite ouverture.
Bouchon à vis en polyéthylène.
Capacité: 1000 ml.
OI-38 | PISSETTE EN POLYÉTHYLÈNE
Souple.
Translucide.
Utilisable jusqu'à 80°.
Tuyau inclinable à angle variable.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
Suite OI-38 | Capacité:
| 125 ml. | 10
| 250 ml. | 10
| 500 ml. | 10
| 1000 ml. | 10
OI-39 | CAPSULE EN PORCELAINE A ÉVAPORATION
Fond plat , à bec , fond extérieur biscuit non émaillé.
Capacité:
| 100 ml. | 25
| 200 ml. | 25
| 600 ml. | 25
OI-40 | CAPSULE A INCINÉRATION
Fond plat , sans bec, fond extérieur biscuit non émaillé.
Capacité:
| 30 ml. | 25
| 60 ml. | 25
| 90 ml. | 25
OI-41 | CAPSULE EN VERRE
Fond plat , avec bec.
Capacité:
| 40 ml. | 25
| 90 ml. | 25
| 150 ml. | 25
OI-42 | CREUSET EN PORCELAINE | 25
Diam 45 mm, Hauteur 50 mm environ,
Cvec couvercle.
Résistant jusqu'à 1200 °C.
OI-43 | BEC BUNSEN | 25
Monté sur pied en fonte laquée,avec robinet et veilleuse sur gaz diam= 10 mm.
Support bec bunsen à trois pieds.
Toiles métalliques en inox.
OI-44 | TUBE A CENTRIFUGER EN VERRE (RÉUTILISABLE) | 25
Jeu de 2 tubes: (15 - 30)ml
Fond rond. Bord droit, Non bouché.
OI-45 | TUBE A CENTRIFUGER A USAGE UNIQUE | 100
Jeu de 2 tubes: (15 - 30)ml.
Stérile ,fond rond.
Bouché en polyéthylène naturel.
OI-46 | SUPPORT DE TUBES EN POLYÉTHYLÈNE | 25
Nombre de cases 12
Disposition 2x12
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS ET INSTRUMENTS
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
OI-47 | VERRE DE MONTRE
De diamètre:
| 40 mm. | 25
| 60 mm. | 25
| 80 mm. | 25
| 100 mm. | 25
OI-48 | LAME PORTE OBJET | 5
Paquets de 100, 76 x 26 mm.
OI-49 | LAMELLE COUVRE OBJET | 5
Paquets de 100, 20 x 20mm.
OI-50 | MORTIER AVEC PILON EN PORCELAINE | 25
Avec bec verseur.
Capacité: 325 ml.
OI-51 | THERMOMÈTRE A MERCURE
| De –10 à + 50°C. | 25
| De –10 à 150 °C. | 25
| De –50 à + 50 °C. | 25
OI-52 | PAPIER FILTRE PLISSÉ | 20
Diamètre 150 mm (paquet de 100).
OI-53 | PAPIER FILTRE CIRCULAIRE | 10
Diamètre 150 mm (paquet de 100).
OI-54 | FILTRE A MEMBRANE QUADRILLE STERILES | 5
Diamètre 50 mm (paquet de 100).
OI-55 | BOÎTE DE PÉTRI RONDE | 25
en Verre.
Diamètre 100 mm.
OI-56 | BOÎTE DE PÉTRI RONDE | 200
En plastique. A usage unique.
Diamètre 100 mm.
OI-57 | BAGUETTE D'AGITATION EN VERRE | 10
Longueur 300 mm.
Diamètre 6 mm.
OI-58 | EGOUTOIR | 2
Mixte (à poser et accrocher).
En PVC.
Avec plateau pour égouttage.
Capacité: 60 emplacements (Tubes; ballons; Bechers ….).
OI-59 | SUPPORT INCLINE POUR PIPETTES | 2
En PVC.
Avec plateau pour égouttage.
Capacité: 20 pipettes.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: Agencement
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
A-01 | PAILLASSE DOUBLE 2 x 3 POSTES DE TRAVAIL | 2
(3 postes de part et d’autre de la paillasse).
Longueur: 4500mm.
Largeur: 1600mm.
Hauteur: 900mm.
Étagère centrale de rangement sur paillasse avec matière résistante.
aux produits chimiques (acides et bases).
hauteur: 800mm environ à partir du plan de travail.
Plan de travail étanche en grés de céramique vitrifiée, résistant.
aux agents chimiques (acides , bases ...).
Dispositif de réglage de l’horizontalité et de fixation au sol
Meubles inférieurs pour rangement, avec portes verrouillables avec étagères renforcées.
Evier latéral en céramique avec robinet (eau froide; eau chaude).
avec égouttoir.
01 petit évier avec robinet pour chaque poste.
01 robinet de gaz pour chaque poste.
01 prise électrique 220V pour chaque poste.
A-02 | PAILLASSE MURALE A 3 POSTES DE TRAVAIL | 2
Longueur: 3500 mm environs.
Largeur: 750 mm environs.
Hauteur: 900 mm.
01 robinet de gaz pour chaque poste.
01 prise électrique 220V pour chaque poste.
Dispositif de réglage de l’horizontalité et de fixation au sol
A-03 | PAILLASSE PROFESSEUR | 2
Dimensions: 2000x750x900 mm.
Avec tiroirs de rangement verrouillables.
Plan de travail étanche en grés de céramique vitrifiée, résistant.
aux agents chimiques (acides : bases ...).
Evier latéral en céramique avec robinet(eau chaude et froide)
01 robinet de gaz.
02 prises électriques 220V.
Dispositif de réglage de l’horizontalité et de fixation au sol
Equipée de l’armoire de distribution électrique avec commande de distribution de gaz et d’électricité pour les paillasses.
Avec bouton poussoir d’arrêt d’urgence.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: Agencement
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
A-04 | TABOURET | 26
Tournant.
réglable en hauteur.
A-05 | ARMOIRES
| Pour stockage de produits dangereux: | 1
A 04 compartiments avec portes battantes fermant à clé et repérés par un symbole normalisé( Acides, Bases, Inflammables et Toxiques), En acier, avec orifice de ventilation.
Contenant plusieurs étagères robustes, et chaque étagères possédant un bac amovible en PVC.
Dimensions approximatives: 1800x1000x500mm (hxlxP).
| Pour stockage de produits matériels: | 4
Bi-étagers.
Partie basse à 02 portes battantes fermant à clé, avec étagères.
Partie haute avec étagères et vitrines à 02 glaces coulissantes et fermant à clé.
Dimensions approximatives: 2000x1200x500mm (hxlxP).
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATERIEL DIDACTIQUE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MD-01 | BANC DIDACTIQUE DE COAGULATION, FLOCULATION, DECANTATION | 1
Constitué par un réservoir d'alimentation (environ 300L), réservoir agité de coagulation (environ 60L), 2 réservoirs pour le floculant et le coagulant, un réservoir agité de floculation et un décanteur lamellaire.
Les réservoirs et les bacs sont en plexiglas.
Le banc permet la supervision et le contrôle du processus, ainsi que l'acquisition de données et la mise en évidence de la floculation, coagulation, décantation ainsi que les caractéristiques des coagulants et des floculants.
MD-02 | BANC DIDACTIQUE DE FILTRATION GRAVITAIRE | 1
Il doit permettre la supervision et le contrôle du procesus, ainsi que l'acquisition de données et la mise en évidence de la filtration mécanique, et les paramétres l'influençant (Dimensions des interstices filtants, formes des particules filtrantes et vitesse de fitration).
Constitué par un fitre mécanique de sable dans 01 colonne transparente, avec bac de réception des eaux filtrées.
Bac d'alimentation environ 100L.
MD-03 | BANC DIDACTIQUE FILTRATION SUR CHARBON ACTIF | 1
Il doit permettre la supervision et le contrôle du procesus, ainsi que l'acquisition de données et la mise en évidence de la filtration, et les paramétres l'influençant (poids spécifique des particules, des interstices filtants, formes des particules filtrantes et vitesse de fitration).
Constitué par filtre au charbon actif dans 01 colonne transparentes, avec bac de réception des eaux filtrées.
Bac d'alimentation environ 100L
MD-04 | BANC DIDACTIQUE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR VOIE AEROBIE | 1
Il doit permettre la supervision et le contrôle du procesus, ainsi que l'acquisition de données et la mesure des PH, oxygéne, température et potentiel redox, charge organique.
Constitué par un bac d'alimentation d'environ 300L, d'un réacteur d'oxydation avec agitateur, un sedimentateur de 30L
MD-05 | BANC DIDACTIQUE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR VOIE ANAEROBIE | 1
Il doit permettre la supervision et le contrôle du procesus, ainsi que l'acquisition de données et la mesure des PH, oxygéne, température et potentiel redox, charge organique.
Constitué d'un bio-réacteur d'environ 20L, avec bac d'alimentation d'environ 60L.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : | TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D'ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-01 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 1
Capacité: 2000 ml.
MO-02 | ACIDE SULFURIQUE | 1
Capacité: 2000 ml.
MO-03 | ACIDE NITRIQUE | 1
capacité: 1000 ml.
MO-04 | ACIDE ACÉTIQUE | 1
Capacité: 1000 ml.
MO-05 | ACIDE OXALIQUE | 1
Masse: 500 g.
MO-06 | ACIDE ASCORBIQUE | 2
Masse: 100 g.
MO-07 | ACIDE BORIQUE | 1
Masse: 250 g.
MO-08 | ACIDE CITRIQUE | 1
Masse: 250 g.
MO-09 | ACIDE PICRIQUE | 1
Masse: 250 g.
MO-10 | ACIDE ÉTHYLÈNE DIAMINE TÉTRACÉTIQUE DI SODIQUE | 3
Masse: 50 g.
MO-11 | ACIDE 1 AMINO 2 NAPHTOL 4 SULFONIQUE | 6
Masse: 25 g.
MO-12 | ACIDE FLUORHYDRIQUE | 1
Capacité: 250 ml.
MO-13 | PERCHLORIQUE | 1
Capacité: 250 ml.
MO-14 | ACÉTATE D'AMMONIUM | 2
Masse: 250 g.
MO-15 | ACÉTATE DE MAGNÉSIUM | 2
Masse: 50 g.
MO-16 | ACÉTATE DE CALCIUM | 1
Masse: 250 g.
MO-17 | ACÉTATE DE BARYUM | 1
Masse: 250 g.
MO-18 | AMMONIAQUE | 1
Capacité: 4000 ml.
MO-19 | ARGENT NITRATE | 4
Masse: 100 g.
MO-20 | ACÉTALDÉHYDE | 10
Ampoule de 100ml.
MO-21 | ALDÉHYDE BUTYLIQUE | 1
Capacité: 1000 ml.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D'ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-22 | ACIDE TARTRIQUE | 1
Masse: 400 g.
MO-23 | ALIZARINE | 1
Masse: 20 g.
MO-24 | BLEU DE MÉTHYLÈNE | 1
Masse: 100 g.
MO-25 | BICHROMATE DE POTASSIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-26 | BUTANOL | 1
Capacité: 1000 ml.
MO-27 | BICHROMATE DE CALCIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-28 | CHLORURE FERRIQUE D'AMMONIUM | 1
Masse: 500 g.
MO-29 | CHLORURE DE BARYUM | 1
Masse: 500 g.
MO-30 | CARBONATE DE CALCIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-31 | CHLORURE DE CALCIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-32 | CUIVRE MÉTALLIQUE | 1
Masse: 100 g.
MO-33 | CHLORURE CUIVRIQUE | 1
Masse: 100 g.
MO-34 | CHLORURE FERRIQUE | 1
Masse: 100 g.
MO-35 | CARBONATE DE MAGNÉSIUM | 1
Masse: 500 g.
MO-36 | CHLORURE DE MAGNÉSIUM | 1
Masse: 250 g.
MO-37 | CHLORURE D'AMMONIUM | 1
Masse: 500 g.
MO-38 | CARBONATE D'AMMONIUM | 1
Masse: 500 g.
MO-39 | CHAUX SODÉE | 1
Masse: 500 g.
MO-40 | CHAUX VIVE | 1
Masse: 500 g.
MO-41 | CHLORURE DE SODIUM | 1
Masse: 500 g.
MO-42 | CHLOROFORME | 1
Masse: 500 g.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D'ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-43 | CHLORHYDRATE HYDROXYLAMINE | 1
Masse: 250 g.
MO-44 | DIPHÉNYLECARBAZONE | 1
Masse: 50 g.
MO-45 | DNPH (DINITRO -2,4 PHÉNYLHYDRAZINE ) | 1
Capacité: 500 ml.
MO-46 | EMPOIS AMIDON | 1
Masse: 500 g.
MO-47 | ÉTHANOL | 1
capacité: 1000 ml.
MO-48 | LIMAILLE DE FER (POUDRE) | 1
Masse: 250 g.
MO-49 | HYDRAZINE | 1
Capacité: 1000 ml.
MO-50 | HYDROXYDE DE SODIUM | 1
Masse: 2000 g.
MO-51 | HYPOSULFITE DE SODIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-52 | HYPOCHLORITE DE SODIUM | 1
Capacité: 5000 ml.
MO-53 | HÉLIANTHINE OU MÉTHYLORANGE | 1
Masse: 100 g.
MO-54 | IODURE DE POTASSIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-55 | MERCURE NITRATE | 1
Masse: 250 g.
MO-56 | MERCURE CHLORURE | 1
capacité: 250 g.
MO-57 | MUREX IDE | 1
Masse: 250 g.
MO-58 | MOLYBDATE D'AMMONIUM | 1
Masse: 400 g.
MO-59 | MÉTHANOL | 1
capacité: 1000 ml.
MO-60 | NOIR ERIOCHROME T | 1
Masse: 100 g.
MO-61 | OXALATE D'AMMONIUM | 1
Masse: 500 g.
MO-62 | O. TOLUIDINE | 1
Masse: 100 g.
MO-63 | POTASSIUM CHROMATE | 1
Masse: 1000 g.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D'ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-64 | PERMANGANATE DE POTASSIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-65 | PERSULFATE DE POTASSIUM | 1
Masse: 500 g.
MO-66 | PHÉNOPHTALÉINE | 1
Masse: 500 g.
MO-67 | SODIUM TÉTRA BORATE | 1
Masse: 1000 g.
MO-68 | SULFATE FERRIQUE D'AMMONIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-69 | SULFATE D'ALUMINIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-70 | SULFACIDE DE MERCURE (II) | 1
Masse: 250 g.
MO-71 | SULFANILAMIDE | 1
Masse: 250 g.
MO-72 | Réactif de Neesler | 1
Masse: 1000 ml.
MO-73 | THYMOL PHTALÉINE | 1
Masse: 200 g.
MO-74 | TARTRATE DOUBLE DE SODIUM ET DE POTASSIUM | 1
Masse: 1000 g.
MO-75 | FERROÏNE | 1
Masse: 250 g.
MO-76 | SOLUTIONS TAMPON
MO-76,1 | PH = 2 | 5
en flacon , capacité: 100 ml.
MO-76,2 | PH = 7 | 5
en flacon , capacité: 100 ml.
MO-76,3 | PH = 10 | 5
en flacon , capacité: 100 ml.
MO-76,4 | PH = 11 | 5
En flacon , capacité: 100 ml.
MO-77 | CHLORURE DE MANGANÈSE | 1
Masse: 500 g.
MO-78 | HEXANE | 1
Capacité: 500 ml.
MO-79 | TOLUÈNE | 1
Capacité: 500 ml.
MO-80 | ÉTHER | 1
Capacité: 500 ml.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: METIERS DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Spécialité : TRAITEMENT DES EAUX
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIÈRE D'ŒUVRE
ITEM | DÉSIGNATION & CARACTÉRISTIQUES | Qté
MO-81 | PROPANOL | 1
Capacité: 500 ml.
MO-82 | ACÉTONE | 1
Masse: 500 ml.
MO-83 | SULFATE DE MERCURE II | 1
Masse: 100 g.
MO-84 | HYDROXYDE DE POTASSIUM | 1
Masse: 500 g.
MO-85 | ZIRCONIUM NITRATE | 1
Masse: 50 g
MO-86 | ZIRCONIUM DIOXYDE | 1
Masse: 50 g.
MO-87 | ZIRCONIUM SULFATE | 1
Masse: 50 g.
MO-88 | ALCOOL ISO AMYLIQUE | 1
capacité: 500 ml.
MO-89 | BROMOTHYMOL | 1
Masse: 10 g.
MO-90 | THIOCYANATE D'AMMONIUM | 1
Masse: 300 g.
MO-91 | GÉLOSE ENDOS | 10
En flacon, Masse: 250 g.
MO-92 | GÉLOSE (TSI) (GÉLOSE GLUCOSE LACTOSE SACCHAROSE ) | 10
En flacon, Masse: 250 g.
MO-93 | MILIEU DE SCHUBERT | 10
En flacon, capacité: 250g.
MO-94 | RÉACTIF DE KOVACKS | 1
Capacité: 500 ml.
MO-95 | GÉLOSE DE SLANETZ | 10
En flacon , capacité: 250g.