## BTP 0707
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Établissement National des Équipements techniques et pédagogiques de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MAA-01 | POSTE DE SOUDAGE OXY-ACETYLENIQUE | 10
Chalumeau oxyacétylènique.
Débit: 40 à 400 l/h.
Capacité: 0,40 à 4mm.
Lance en laiton avec embout en fer, avec 7 becs.
Chalumeau oxyacétylènique.
Débit: 250 à 1000 l/h.
Capacité: 0,40 à 4mm.
Lance en laiton avec embout en fer, avec 7 becs.
1 Clé pour bouteilles d'oxygène.
1 Clé pour bouteilles d'acétylène.
1 Chariot porte-bouteilles d'oxygène et acétylène.
Roues caoutchoutées Grand modèle.
2 Mano détendeur pour bouteilles d'oxygène.
2 Mano détendeur pour bouteilles d'acétylène.
2 x 12m de tuyau en caoutchouc renforcé et souple:
6/11mm bleu pour oxygène.
2 x 12m de tuyau en caoutchouc renforcé et souple:
6/11mm rouge pour acétylène.
2 x 12m de tuyau en caoutchouc renforcé et souple:
9/16mm bleu pour oxygène.
2 x 12m de tuyau en caoutchouc renforcé et souple:
9/16mm rouge pour acétylène.
10 colliers de serrage pour tuyau 6/11 .
10 colliers de serrage pour tuyau 9/16 .
Raccord rapide mâle 6/11 - 2 Jeux de 04 .
Raccord rapide femelle 6/11 - 2 Jeux de 04 .
Raccord rapide mâle 9/16 - 2 Jeux de 04 .
Raccord rapide femelle 9/16 - 2 Jeux de 04 .
2 raccords spéciaux anti-retour de flamme pour tuyaux 6/11.
2 raccords spéciaux anti-retour de flamme pour tuyaux 9/16 .
1 Marteau à piquer.
2 masques de soudage.
2 paires de lunettes de soudage.
2 tabliers de soudage.
MAA-02 | CHALUMEAU COUPEUR OXYACETYLENIQUE | 3
En coffret comprenant:
1 poigné avec clapets anti-retour incorporés.
jeu de buse: 5/10, 7/10, 10/10, 15/10, 20/10.
1 clé de montage , 1 guide de coupe droit, 1 guide de coupe circulaire.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MACHINES, APPAREILS & ACCESSOIRES
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MAA-03 | TABLE DE SOUDAGE | 5
Avec positionneur et support spécial de soudage.
Bords en cornière de 30x30mm.
Dotée de briques réfractaires.
Dimensions: 600x450x700 mm environ.
MAA-04 | PERCEUSE ÉLECTRIQUE A PERCUSSION | 4
220V - 50Hz - 1000W.
Capacité: 1 à 13mm.
Vitesse: 3000 tr/min.
Avec poignée et guide de profondeur.
MAA-05 | SUPPORT A COLONNE POUR PERCEUSE | 1
Avec levier à crémaillère et des butées de profondeur.
Hauteur de travail: 300mm environ.
Base de travail dotée d'un mini étau.
MAA-06 | APPAREIL DE POLYFUSION | 5
Pour tube en polypropylene (PPR).
En malette métallique.
Livré avec:
1 polyfuseur.
1 Coupe tube.
Jeu de 07 douilles de 16 à 63 mm.
Alimentation: 220 V, 800W environ.
MAA-07 | CHALUMEAU A GAZ BUTANE | 5
En coffret métallique.
Composé de:
Manche Standard.
Jeu de 6 lances interchangéables Ø 12 à Ø 28.
Un allume brûleur.
Un détendeur.
Un tuyau au butane/propane de 5m équipé de raccords.
MAA-08 | TOURET A MEULER ET A BROSSER | 1
220V - 50Hz.
Puissance: 0,5KW minimum.
Vitesse: 3000tr/mn.
Ø des meules: 200mm.
Avec deux écrans protecteurs en plexiglas.
founi avec meule et brosse.
MAA-09 | POMPE D'EPREUVE | 1
Alimenation: 220V - 50Hz.
Pression 40 bars.
Compact avec réservoir 5 litres.
Raccordement 1/2".
Flexible haute pression 1,20 m.
Tuyau d'arrivée d'eau 1,30 m.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
OI-01 | CINTREUSE ARBALETE | 4
En Coffret métallique.
Spéciale pour tube multicouche.
Avec système a crémaillère a forte démultiplication.
Ø 16 mm , 20 mm , 26 mm.
OI-02 | APPAREIL DE PIQUAGE POUR TUBE CUIVRE | 1
En coffret.
Avec jeu d'outils de piquage, pince à pointer, foret spécial.
Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22mm.
OI-03 | COUPE-TUBE CUIVRE | 26
A 3 molettes interchangeables.
Capacité: 1/2 à 2".
Livré avec 5 jeux de 3 molettes de rechange.
OI-04 | COUPE-TUBE ACIER | 10
A 1 molette et 2 rouleaux interchangeables.
Capacité: 1/8" à 2".
Livré avec 5 molettes et 2 rouleaux de rechange.
OI-05 | COUPE-TUBES A CHAINE | 1
A 8 molettes.
Pour tubes en PE.
Capacité: 2,1/2 à 6".
Livré avec 10 molettes.
OI-06 | COUPE TUBE A LAME | 26
Pour tube multicouche.
Capacité: 42 mm.
Livré avec lame de rechange.
OI-07 | ETABLI PLIANT AVEC ETAU | 5
Avec pieds en fer cornière.
Double plaque 6 trous pour reprise de contrage sur tube gaz ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2".
OI-08 | ÉTAU A CHARNIÈRE | 5
capacité de serrage 1/8" à 3".
OI-09 | ETAU A CHAINE | 5
Poignée forgée à came pour serrage instantané.
Chaîne en acier traité.
Etau en fonte, Vé de soutien.
Capacité: 5 à 114mm.
OI-10 | BROSSE | 26
Métallique à manche.
OI-11 | ÉTAU A MORS PARALLELES | 13
Pour établi.
A base tournante.
Largeur des mâchoires: 100 mm.
Ouverture: 105 mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
OI-12 | FILIERES A TETES INTERCHANGEABLES | 6
En coffret métallique.
Comprenant:
Cage 1 cliquet + 1 bras poignée ergonomique.
Jeu de têtes avec peignes à droite et à gauche: Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1,1/4".
OI-13 | BURETTE | 6
A huile standard.
Bidon émaillé en tôle d'acier avec bec courbé.
Pompe à piston.
Longueur de bec: 150 mm.
Volume: 300mL.
Longueur de bec: 200mm.
OI-14 | CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE | 2
En coffret.
Comprenant:
Flasque se montant et se démontant sans outils, verrouillé automatiquement en position de travail.
Flasque supérieur coulissant amovible pour cintrage des tubes de séries moyennes (Ø 12/17 à Ø 50/60).
OI-15 | BOUT DE FEU POUR CINTREUSE | 3
En coffret comprenant:
Bouts de feu et coussinet.
Capacité de cintrage des tubes: 1/4" - 3/8" - 1/2 " - 3/4" - 1".
OI-16 | POINTEAU | 10
De mécanicien.
Diamètre de la pointe: 3 mm.
OI-17 | MONTURE DE SCIE A METAUX | 26
Pour lame de 300mm.
Avec jeu de 10 lames.
OI-18 | CLÉ Á GRIFFE | 26
Capacité: 1".
OI-19 | CLÉ Á GRIFFE | 4
Capacité: 2".
OI-20 | CLÉ Á GRIFFE | 2
Capacité: 2.1/2".
OI-21 | CLÉ Á CREMAILLERE | 6
Capacite: 60mm.
Longueur: 280mm.
OI-22 | CLÉ Á CHAINE | 4
Ø de serrage: 10 - 34mm.
OI-23 | CLÉ Á CHAINE | 2
Ø de serrage: 10 - 90mm.
OI-24 | CLÉ A FOURCHE | 8
Jeu de 13 clés: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17- 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 24x27 - 25x28 - 30x32.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
OI-25 | FIXE-TUBE | 25
Pour tube de 8 à 30mm.
OI-26 | CLE A MOLETTE | 25
En acier au chrome vanadium.
Ouverture: 300mm.
Longueur: 250mm.
OI-27 | PRESSE A SERTIR | 6
Manuel.
Pour tubes Multicouches.
Capacité de sertissage: Ø 16 à Ø 32.
Livrée en coffret avec jeux d'inserts.
Tête pivotante.
Dispositif hydraulique.
Tête rotative à 180° à ouverture et fermeture rapides.
OI-28 | CALIBREUR | 6
Pour calibrage des tubes multicouche.
Diamètres 16 à 32 mm.
OI-29 | REDRESSEUR | 6
Pour dressage des tubes multicouches.
Diamètres 16 à 32 mm.
OI-30 | RACCORDS POUR MULTICOUCHES | 25
Jeu de: Té-manchon-coude 90°.
diamètres 16 à 32 mm.
OI-31 | PINCE MULTIPRISE | 26
En acier au chrome vanadium.
Longueur: 250mm.
OI-32 | PINCE UNIVERSELLE | 26
En acier au chrome vanadium.
Longueur: 200mm.
OI-33 | PINCE ÉTAU | 8
Capacité 40 mm.
OI-34 | PINCE ÉTAU | 8
Pour soudure.
Capacité 90 mm.
OI-35 | MARTEAU A GARNIR | 25
En acier forgé et traité.
Manche en bois.
Tête de 30mm.
OI-36 | MARTEAU RIVOIR | 25
En acier forgé et traité.
Manche en bois.
Tête de 40mm.
OI-37 | JEU DE 6 TOURNEVIS | 25
Pour vis fendue.
Lame en acier au chrome vanadium.
Longueur de la lame de 75 à 175mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
OI-38 | JEU DE 8 TOURNEVIS | 25
Pour vis à tête cruciforme.
Longueur de la lame de 30 à 150 mm.
OI-39 | TENAILLE UNIVERSELLE | 2
Forgée en acier au chrome vanadium.
Capacité: 2,5mm.
Longueur: 230mm.
OI-40 | TAMPONNOIR
Corps moleté.
en acier au chrome vanadium.
| Ø 8mm - Longueur: 125mm. | 12
| Ø 10mm - Longueur: 130mm. | 12
OI-41 | EQUERRE SIMPLE | 12
En acier inoxydable.
Longueur: 400mm.
OI-42 | FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER | 12
En acier inoxydable.
Longueur: 500mm.
OI-43 | NIVEAU DE MAÇON | 12
Rectangulaire.
En aluminium.
Résistant aux chocs.
2 fioles lumineuses.
Longueur: 400mm.
OI-44 | NIVEAU A EAU | 4
Tuyau transparent.
Longueur: 30m.
OI-45 | MÈTRE A RUBAN | 26
Boîtier métallique.
Longueur du ruban: 5m.
OI-46 | RAPE A BOIS | 12
½ ronde batarde.
Manche en bois.
Longueur: 250mm.
OI-47 | TRUELLE
| Langue de chat. | 12
Longueur: 160mm.
| De maçon carrée. | 12
Longueur: 180mm.
OI-48 | BROCHE DE MAÇON (POINTEROLLE) | 26
Affutable.
Longueur: 300 mm.
OI-49 | CISEAU DE MAÇON | 26
Longueur: 300mm.
Largeur: 20mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
OI-50 | COUTEAU D'ELECTRICIEN | 26
Manche plastique.
OI-51 | CHEVILLETTE | 60
De maçon de 250mm.
Longueur: 155 mm.
OI-52 | CISEAU A BRIQUE | 26
Longueur: 300mm.
Largeur: 70mm.
OI-53 | SEAU | 12
En plastique.
Capacité: 10L environ.
De maçon.
OI-54 | LIME | 12
Bâtarde.
Longueur:300 mm
OI-55 | LIME PLATE | 12
Demi-douce.
Longueur: 300 mm.
OI-56 | LIME RONDE | 12
Demi -douce.
Ø 10, longueur: 250mm
OI-57 | LIME | 12
½ Ronde batarde.
OI-58 | SERVANTE DE TUBE | 2
sur trépied.
OI-59 | FORET A MÉTAUX | 2
En coffret.
jeu de 25 forets hélicoïdes pour acier.
Capacité de perçage: Ø 1 à ø 13 mm.
OI-60 | FORETS | 11
Jeu de 4 forets pour béton: Ø (6 - 8 - 10 - 12).
OI-61 | CRAYON DE CHARPENTIER | 4
Pour le traçage.
Jeu de 12.
OI-62 | DRESSE TUBE | 5
Capacité: 3/8" à 1".
OI-63 | BARRE DE MONTAGE | 12
Pour nipples des radiateurs 26/34.
OI-64 | CLES DE RADIATEUR | 12
Avec cliquet.
Pour accessoires des radiateurs.
Capacité: 3/8" à 1".
OI-65 | PELLE | 2
Avec manche.
De maçon.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: OUTILS & INSTRUMENTS
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
OI-66 | MASSETTE | 2
Avec manche.
L= 245 mm.
Poids: 1500 g.
OI-67 | CAISSE A OUTILS METALLIQUE | 12
A 5 cases.
Forte tôle d'acier.
Dimensions approximatives: 450 x 210 x 200mm.
OI-68 | CORDEAU DE MAÇON | 6
Pour tracer.
Boitier en aluminium.
Longeur: 30 m.
OI-69 | BROSSE METALLIQUE | 13
Avec manche.
OI-70 | ECHELLE SIMPLE | 4
en aluminium.
Longueur: 2,5m.
OI-71 | PINCEAU | 6
En soie.
Avec manche.
Largeur: 40mm.
OI-72 | ALESOIR A CLIQUET | 6
Fraise mâle.
Capacité d'ébavurage: 1/8" à 2".
OI-73 | AIGUILLE DE MAÇON | 12
Longueur: 300mm.
OI-74 | AUGE DE PLATRE | 12
En caoutchouc.
OI-75 | CARDE A LIMES | 12
Montée sur planchette en bois.
OI-76 | CHEVILLETTE DE MAÇON | 100
Octogonale de 10.
Dimensions: 250 x 120mm.
OI-77 | FIL A PLOMB D'AXE | 26
Forme toupie avec chas en acier.
OI-78 | CISAILLE A LEVIER | 1
Sur Socle.
Pour tôle jusqu'à 5 mm et fer rond à 11mm.
Longueur de lames: 160 mm environ.
OI-79 | PIED A COULISSE | 8
En acier.
Vernier fermé, au 1/20.
Capacité 150mm.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATERIEL DIDACTIQUE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MD-01 | BRÜLEUR A GAZ NATUREL | 1
Puissance: 48000 Kcal/h.
Monophasé: 220v.
Montage sur charnière et plaque d'adaptation.
Avec coffret de commande de sécurité.
MD-02 | CHAUDIÈRE | 1
à gaz de ville pour eau chaude avec aller et retour en 1"1/4, départ de fumée horizontal.
Puissance: 28KW environ.
MD-03 | CHAUDIÈRE | 1
Mural mixte.
Puissance 24 KW environ pour gaz naturel et butane.
MD-04 | CIRCULATEUR | 4
De chauffage central individuel.
Corps de pompe à orifices filetés.
Moteur 3 vitesses.
HMT = 6mce.
Débit 4,5 m³/h.
Diamètre de raccordement 1".
MD-05 | CIRCULATEUR | 2
de chauffage central individuel.
Corps à brides.
Moteur 3 vitesses.
HMT= 7,5mce.
Débit 8 m³/h.
Diamètre de raccordement 1" 1/4.
MD-06 | CIRCULATEUR | 2
De chauffage central individuel.
Corps à brides.
Moteur 3 vitesses.
HMT= 9 à 12 mce.
Débit = 10 à 14 m³/h.
diamètre de raccordement 1" 1/2.
MD-07 | CLAPET DE RETENUE | 15
En bronze.
à battant de 1/2.
MD-08 | CLAPET DE RETENUE | 15
En bronze.
à battant de 3/4".
MD-09 | COLLIER SPÉCIAL | 200
De chauffage.
Fer noir de 1/2".
MD-10 | ROBINET D'ARRÊT | 25
FF Diamètre 1/2".
MD-11 | ROBINET ARRÊT | 25
FF Diamètre 3/4".
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATERIEL DIDACTIQUE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MD-12 | ROBINET SPHÉRIQUE | 25
diamètre 1/2".
MD-13 | ROBINET SPHÉRIQUE | 25
diamètre 3/4".
MD-14 | ROBINET SPHÉRIQUE | 20
Diamètre 1".
MD-15 | ROBINET SPHÉRIQUE | 15
diamètre 1" 1/4.
MD-16 | ROBINET SPHÉRIQUE | 5
diamètre 1" 1/2.
MD-17 | ROBINET A BOISSEAU | 25
A tête carrée.
1/4 de tour.
diamètre 1/2".
MD-18 | ROBINET A BOISSEAU | 25
A tête carrée.
1/4 de tour, Ø 3/4".
MD-19 | ROBINET BARRAGE GAZ | 25
A double raccord , diamètre Ø 14.
MD-20 | ROBINET BARRAGE GAZ | 25
A double raccord diamètre Ø 18
MD-21 | ROBINET BARRAGE GAZ | 25
A double raccord , diamètre 22.
MD-22 | VANNE ARRÊT | 50
A opercule, Ø 1/2".
MD-23 | VANNE ARRÊT | 50
A opercule, Ø 3/4"
MD-24 | VANNE ARRÊT | 20
A opercule, Ø 1".
MD-25 | VANNE ARRÊT | 15
A opercule, Ø 1" 1/4.
MD-26 | VANNE ARRÊT | 10
A opercule, Ø 1" 1/2.
MD-27 | VANNE ARRÊT | 6
A opercule diamètre 2"
MD-28 | COUDE DE RÉGLAGE | 25
Micrométrique de 1/2".
MD-29 | PURGEUR D'AIR | 25
A clé, fileté en 1/8".
MD-30 | PURGEUR D'AIR | 8
Automatique fileté en 1/8".
MD-31 | RADIATEUR | 25
En Fonte.
De 10 éléments.
Diamètre d'entrée et de sortie en 1/2".
Avec bouchon plein et bouchon purgeur.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATERIEL DIDACTIQUE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MD-32 | RADIATEUR EN ALUMINIUM | 25
De 10 éléments avec supports.
Diamètre d'entrée et de sortie 1/2".
Avec bouchon plein et bouchon purgeur.
MD-33 | BALLON D'EAU CHAUDE | 1
Pour eau chaude.
Capacité 150 litres.
En acier galvanisé.
MD-34 | ROBINET ARRÊT | 25
Taraudé double femelle sans vis de purge.
Série forte de 1/2.
MD-35 | ROBINET | 25
D'hydromètre fileté en 3/8.
MD-36 | ROBINET DE RADIATEUR | 25
Équerre à simple réglage de 1/2".
MD-37 | ROBINET DE RADIATEUR | 25
Équerre à double réglage de 1/2".
MD-38 | ROBINET DE RADIATEUR | 2
Droit 1/2".
MD-39 | ROBINET DE RADIATEUR | 25
Équerre à pointeau à double réglage micrométrique de 1/2.
MD-40 | SOUPAPE DE SECURITE | 4
Ø 15/21
Pour ballon d'eau chaude (4 bars).
MD-41 | VASE D'EXPANSION | 1
Contenance: 50 litre.
MD-42 | VASE D'EXPANSION | 1
Contenance: 80 litre.
MD-43 | MANOMÈTRE | 4
A Cadran gradué de 0 à 10 bars.
MD-44 | THERMOMÈTRE | 4
A cadran.
0° à 100°C.
MD-45 | ADOUCISSEUR | 1
Échangeur d'ions pour traitement des eaux.
Complet avec: bac à sel; bac à résine.
capacité 25L environ.
MD-46 | VANNE DE RÉGULATION | 1
3 voies.
Commande manuelle.
Ø 26/34.
MD-47 | VANNE DE RÉGULATION | 1
3 voies.
à commande électrique.
Ø 26/34 ( a disque ou à boisseau).
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATERIEL DIDACTIQUE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MD-48 | PLAQUE DE RACCORDEMENT | 25
Spécial pour chaudière murale mixte (ITEM MD-03).
Comprenant une prise gaz naturel ou butane avec raccord 10/12
et fer plat pour accrochage supérieur de l'appareil (gabarit + robinets).
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIERE D'ŒUVRE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MO-01 | BOUCHON
En bronze.
| Femelle Ø 15/21. | 25
| Mâle Ø 15/21. | 25
| Mâle Ø 20/27. | 25
MO-02 | BRASURE TENDRE | 100
En baguette (fausse brasure).
MO-03 | BRASURE DURE | 200
Genre enrobé 2mm.
MO-04 | BRASURE A ARGENT | 100
En baguette enrobée.
MO-05 | BRIDE | 20
Ronde plate à souder de 1" 1/2 .
MO-06 | CALORIFUGE | 10
En kilogramme.
Bourre de laine, en rouleau.
MO-07 | CHEVILLE | 200
En matière plastique pour vis Ø6.
MO-08 | CHEVILLE | 500
En matière plastique pour vis Ø8.
MO-09 | CHEVILLE | 500
En matière plastique pour vis Ø10.
MO-10 | COUDE DE RÉGLAGE | 25
Micrométrique de 1/2.
MO-11 | COUDE UNION | 25
Bronze de 1/2 M,F.
MO-12 | COUDE UNION | 25
Bronze de 3/4 M,F.
MO-13 | COUDE Á SOUDER | 100
PP,16/45° F-F.
MO-14 | COUDE Á SOUDER | 100
PP, 16/90° F-F.
MO-15 | COUDE Á SOUDER | 100
PP, 16/90° M-F.
MO-16 | COUDE Á SOUDER | 50
PP, 20/45° F-F.
MO-17 | COUDE Á SOUDER | 50
PP ,20/90°F-F.
MO-18 | COUDE Á SOUDER | 50
PP, 20/45°M-F.
MO-19 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 20/90°M-F.
MO-20 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 25/45° F-F.
MO-21 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 25/45° M-F.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIERE D'ŒUVRE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MO-22 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 25/90° F-F.
MO-23 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 32/45°F-F.
MO-24 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 32/45°M-F.
MO-25 | COUDE Á SOUDER | 10
PP,32/90° F-F.
MO-26 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 32/90° M-F.
MO-27 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 40/45° F-F.
MO-28 | COUDE Á SOUDER | 10
PP, 40/90° F-F.
MO-29 | COURBE Á SOUDER | 4
PP, A 90°/ 16
MO-30 | COURBE Á SOUDER | 4
PP, A 90°/ 20
MO-31 | COURBE Á SOUDER | 4
PP, A 90°/ 25
MO-32 | COURBE Á SOUDER | 4
PP, A 90°/ 32
MO-33 | COURBE Á SOUDER | 4
PP,A 90°/ 40
MO-34 | COURBE | 4
A souder, acier mod 5D, angle 90°, de Ø48,3
MO-35 | FILASSE | 20
de chanvre en poupée.
MO-36 | ETAIN | 2
En Kilogramme.
en bobine pour soudure de Ø 2.
Étain 60/40.
MO-37 | FLUX EN PATE | 1
En Kilogramme.
Pour soudo-brasage de l'acier.
MO-38 | FLUX EN POUDRE | 1
En Kilogramme.
Pour brassage de l'acier.
MO-39 | HUILE A VERINS | 1
En litre.
Pour cintreuse.
MO-40 | JOINTS FIBRE | 100
De Ø 12/17 au Ø 33/42.
MO-41 | JOINT PAPIER | 100
Pour élément de radiateur
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIERE D'ŒUVRE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MO-42 | FEUILLE DE KLINGERIT | 3
En m².
épaisseur 2mm.
MO-43 | LAINE | 2
En Kilogramme.
A acier en rouleau.
MO-44 | MAMELON | 50
Acier.
Ø 15/21
MO-45 | MAMELON | 50
Acier.
Ø 20/27.
MO-46 | MANCHON | 50
En acier.
De 1/2".
MO-47 | MANCHON | 50
En acier.
De 3/4".
MO-48 | MASTIC RÉFRACTAIRE | 2
En Kilogramme.
Pour chaudière.
MO-49 | MÉTAL D'APPORT SOUDURE | 5
En Kilogramme.
Pour soudage O.A en ADX.
Noir en baguettes.
Ø 2mm.
MO-50 | MÉTAL D'APPORT SOUDURE | 5
En Kilogramme.
Pour soudage O.A en ADX.
Noir en baguettes.
Ø 3mm.
MO-51 | PATE | 5
En Boite.
A souder par capillarité.
MO-52 | POUDRE POUR CORDEX | 1
En Kilogramme.
MO-53 | PATE | 10
En Boite.
Géba-joint.
MO-54 | RACCORD UNION | 50
A joint plat.
Ø 15/21 n° 330.
MO-55 | RACCORD UNION | 50
A joint conique.
Ø 15/21 n° 340.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIERE D'ŒUVRE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MO-56 | RACCORD UNION | 25
A joint conique.
Ø 20/27 n° 341.
MO-57 | RACCORD UNION | 15
A joint conique.
Ø 26/34.
MO-58 | RACCORD UNION | 15
A joint plat.
Ø 26/34.
MO-59 | RACCORD UNION | 25
A joint conique.
Ø 33/42 n° 341.
MO-60 | RACCORD UNION | 5
A joint conique.
Ø 40/45 n° 341.
MO-61 | ROBINET D'ARRÊT | 50
Avec raccord pour collet battu.
sur cuivre de 12/14 avec écrous.
MO-62 | RÉDUCTION M.F | 25
Ø 20-15 N° 241
MO-63 | RÉDUCTION | 5
En acier.
Ø 33-20 n° 241.
MO-64 | RÉDUCTION | 5
En acier.
Ø 40-33 n° 241.
MO-65 | TUBE | 100
en métre.
En Multicouche.
MO-66 | TE A SOUDER | 50
Par capillarité de Ø 14-12-14.
MO-67 | TE A SOUDER | 50
Par capillarité de Ø 12/14.
MO-68 | TE A SOUDER | 50
Par capillarité de Ø 16-14-16.
MO-69 | TE A SOUDER | 25
Par capillarité de Ø 20/22.
MO-70 | TE A SOUDER | 50
Par capillarité de Ø 14/16.
MO-71 | TE ÉGAL | 50
Ø 15/21.
MO-72 | TE ÉGAL | 50
Ø 20/27.
MO-73 | TE ÉGAL | 10
Ø 33/42.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIERE D'ŒUVRE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MO-74 | TE ÉGAL | 10
Ø 40/49.
MO-75 | TE RÉDUIT | 25
Ø 20-15-20 N°130.
MO-76 | TE RÉDUIT | 10
Ø 40-33-40 N°131
MO-77 | TÉFLON | 10
En rouleau.
Largeur 12.
MO-78 | TOILE EMERI | 10
En feuille.
MO-79 | TÔLE NOIRE | 5
15/10 en feuilles de 2/1 m.
MO-80 | TÔLE NOIRE | 5
2 mm.
En feuille de 2/1 m.
MO-81 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En acier noir.
Ø 15/21.
MO-82 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En acier noir.
Ø 20/27.
MO-83 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En acier noir.
Ø 26/34.
MO-84 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En acier noir.
Ø 33/42.
MO-85 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En acier galvanisé.
Ø 15/21.
MO-86 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En acier galvanisé.
Ø 20/27.
MO-87 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En cuivre.
Ø 10/12.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIERE D'ŒUVRE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MO-88 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En cuivre.
Ø 12/14.
MO-89 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En cuivre.
Ø 14/16.
MO-90 | TUBE | 20
En métre linéaire.
En cuivre.
Ø 16/18.
MO-91 | TUBE | 20
En cuivre.
Ø20/22
MO-92 | TUBE | 50
En métre linéaire.
En PP.
Ø20.
MO-93 | TUBE | 50
En métre linéaire.
En PP.
Ø 25.
MO-94 | TUBE | 50
En métre linéaire.
En PP.
Ø 32.
MO-95 | TUBE | 50
En métre linéaire.
En PP.
Ø 40.
MO-96 | COLLIER SPÉCIAL | 50
De chauffage en fer noir de 3/4".
MO-97 | COLLIER SPÉCIAL | 50
De chauffage en fer noir de 1".
MO-98 | COLLIER SPÉCIAL | 50
De chauffage en fer noir de 1" 1/4.
MO-99 | COLLIER SPÉCIAL | 25
De chauffage en fer noir de 2".
MO-100 | COLLIER ATLAS | 50
Diamètre Ø 12.
Avec pattes à visses.
MO-101 | COLLIER ATLAS | 50
Diamètre Ø 16.
Avec pattes à visses.
E.N.E.F.E.P
Branche Professionnelle: BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Spécialité : CHAUFFAGE CENTRAL
Quantités pour une (01) section
PARTIE: MATIERE D'ŒUVRE
ITEM | DESIGNATION & CARACTERISTIQUES | Qté
MO-102 | COLLIER ATLAS | 50
Diamètre Ø 14.
Avec pattes à visses.
MO-103 | COLLIER ATLAS | 50
Diamètre Ø 18.
Avec pattes à visses.
MO-104 | COLLIER ATLAS | 50
Diamètre Ø 22.
Avec pattes à visses.
MO-105 | COLLIER ATLAS | 50
Diamètre Ø 28.
Avec pattes à visses.
MO-106 | ROSACE CONIQUE | 50
D'écartement pour collier à contre-partie en acier.
Hauteur 14 mm.
MO-107 | COLLIER SPÉCIAL | 50
De chauffage en fer noir de 1/2".